**PA500型疲劳试验机规章制度**

1 试验人员必须具有严肃认真、一丝不苟的工作精神，具备认真负责、科学严谨的工作态度，努力完成各项试验任务，做到了解试验理论，熟练掌握操作技能，熟悉试验规程和仪器设备。

2 试验人员严格遵守各项技术标准、规范，严格遵守试验规程，认真观察和记录，完整、真实记录各原始数据，并对试验结果负责，严禁修改、伪造试验数据等不端行为。

3 试验人员应牢固树立预防为主、安全第一的思想，做好各项安全防范工作，杜绝各种事故的发生。特别要注意用电、油泵安全。

4 树立勤俭节约的思想，努力降低试验成本，爱护仪器设备。每项试验完成后要及时做好清洁工作，保持实验室的卫生及良好的工作环境。

5 试验完毕后要将仪器设备及试验用具归位，并进行一次系统的检查。做好实验室清洁工作，关好门窗方可离开。

6 试验过程中，试验人员不得离开设备，并需认真观察设备、倾听设备声响；一旦设备出现故障，应立即关闭紧急制动按钮，然后再依次关闭油泵和其他电源开关。

生态建筑与环境构建河南省工程实验室

2017年4月 25日