uT4508恒流源

一、供货设备清单

| 序号 | 品名及规格 | 仪器说明 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | uT4508恒流源 | 8通道恒流源调理盒 | 1台 |

二、供货设备

| 序号 | 品名及规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uT4508恒流源 | 1 | 台 | 8000 | 8000 |
| 学校优惠价：6400元 |  |  |  |  |  |

三、uT4508恒流源技术指标：

| 输入通道 | 8通道 |
| --- | --- |
| 输入电压 | ±5VP（IEPE传感器输出 ） |
| 激励源 | 电压：+24VDC 电流：4mA、10mA±10%(内 4mA) |
| 上限频率 | 100kHz (截止频率-3dB±1dB、-12dB/OCT) |
| 下限频率 | 0.16Hz |
| 输出幅度 | ±10VP/5mA |
| 精度 | ±1% |
| 噪声 | 1mVrms |
| 温度 | 工作温度：0℃～40℃ ； 存储温度：-55℃～85℃ |
| 湿度 | 80%R.H.最大 |
| 供电电源 | 交流：AC220V±10%50Hz0.2A |
| 连接方式 | 输入方式：BNC； 输出方式：BNC |

# 8通道 uT4508恒流源